ЗатверджУЮ

Ректор Тернопільського   національного технічного

університету імені Івана Пулюя

______________ П.В. Ясній

_____ _____________2015 р.

## ПрограмА

## впровадження заходів

## з  ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

## на 2016 - 2017 роки у

# Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

Розглянуто на засіданні вченої ради

Тернопільського національного технічного

університету імені Івана Пулюя

_____  _______________ 2015 р.

Протокол № ____

Вчений секретар

_____________________ Г.М. Крамар

| № з/п | Назва заходу з енергоефективності | Місце впровадження (назва об’єкта) | Джерела та обсяги фінансування за 2016 – 2017 рр., тис. грн. | Обсяг фінансування у 2016 р., тис. грн. | Обсяг фінансування у 2017 р., тис. грн. | Розрахунковий економічний ефект від упровадження заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | Спец. фонд (власні кошти) | Субвенції державного бюджету (дольова участь) | Спец. фонд (власні кошти) | Субвенції державного бюджету (дольова участь) | Спец. фонд (власні кошти) | Субвенції державного бюджету (дольова участь) | Натуральними показниками з розрахунку річного споживання (Гкал, кВт/год., тис. м3 газу, т. вугілля, тощо) | Розрахункова вартість зекономлених ресурсів за один рік, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Модернізація системи опалення зі встановленням системи автоматичного подавання теплоносія (теплового пункту) | Навчальний корпус №5 (вул. Танцорова, 2 ) | 90 | 90 | – | 90 | – | – | – | 6,1 Гкал | 7,2 |
| 2 | Встановлення автоматичних терморегуляторів на опалювальні прилади (100 шт.) | Навчальні корпуси та гуртожитки | 110 | 110 | – | 55 | – | 55 | – | 4,6 тис. м3 газу | 41,1 |
| 3 | Встановлення тепловідбивної ізоляції між опалювальним приладом і зовнішньою стіною (100 шт.) | Навчальні корпуси та гуртожитки | 40 | 40 | – | 20 | – | 20 | – | 2,1 тис. м3 газу | 17,7 |
| 4 | Встановлення фотодатчиків для регулювання освітлення в місцях загального користування | Навчальний корпус № 9 | 12 | 12 | – | – | – | 12 | – | 1,2 тис. кВт*год. | 2,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Заміна ламп розжарювання на економні(в т.ч. КЛЛ, LED) – 350 шт. | Навчальні корпуси, та гуртожитки | 40 | 40 | – | 20 | – | 20 | – | 2,3 тис. кВт*год. | 4,4 |
| 6 | Встановлення енергоефективних віконних склопакетів з опором теплопровідності не менше 0,75 м2/(К*Вт) | Гуртожиток № 2 (вул. Замонас-тирська,18) | 300 | 300 | – | 150 | – | 150 | – | 7,8 Гкал | 4,5 |
|  |  | Навч.корпус № 2 (вул. Руська, 56) | 60 | 60 | – | 30 | – | 30 | – | 2,5 Гкал | 16,2 |
| 9 | Встановлення сенсорних кранів з ручним вмиканням і автоматичним відмиканням подавання води в кранах (рукомийках), 10 шт. | Навчальні корпуси, гуртожитки | 25 | 25 | – | – | – | 25 | – | 0,7 тис. м3 води | 6 |
| 10 | Розроблення техніко-економічного обґрунтування з виробництва брикетів, пелетів (щипа, солома, відходи деревини). | Зборівський технічний коледжі ТНТУ або (та) Гусятинський технічний коледж ТНТУ | 25 | 25 | – | 25 | – | – | – | - | – |
| 11 | Встановлення системи компенсації реактивної потужності | Корпус № 7 або Корпус № 10 | 45 | 45 | – | 45 | – | – | – | 3,4 тис. кВт*год. | 6,18 |
|  | Всього |  | 747 | 747 | – | 435 | – | 312 | – | – | 105,38 |

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор                                                                                                                                                          М.М. Митник

Проректор з наукової роботи                                                                                                                                         Р.М. Рогатинський

Проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва                                                                        В.М. Клепчик

Головний бухгалтер                                                                                                                                                        Г.В. Марценко

Начальник управління капітального будівництва і ремонту                                                                                      В.М. Филима

Директор                                                                                                                                                                           Г.П. Химич

Начальник відділу енергетичних обстежень державних об’єктів освіти                                                                  С.І. Нагаченко